Контрольные вопросы к лабораторной работе №1

- Знать единицы измерения и размерности  основных физических величин в системе СИ (в т.ч. силы, энергии, мощности, давления, главных эл. величин).

- Абсолютная и относительная погрешности, что это такое? Дайте характеристику случайной и систематической погрешностей.

- Что такое поправка на измерительный инструмент? Как соотносятся поправка и систематическая погрешность по величине и по знаку?

- Что такое цена деления шкалы измерительного прибора?

- Как определяются среднее арифметическое  и ? Как определяется среднее квадратичное отклонение среднего?

- Какие типы распределений случайных величин Вы знаете? Охарактеризуйте нормальное распределение. Сформулируйте закон ±3.

- Дайте определение периодических процессов. Что такое гармоническое колебание (ГК)? Напишите уравнение ГК и поясните его составляющие.

- Назовите основные параметры ГК. Что такое герц? Какие колебания называют когерентными?

- Что такое логарифмический декремент затухания?

- Что означает время релаксации?